## 工作表1
仪器名称 | 仪器型号 | 品牌 | 放置地点 | 预约联系人 | 预约电话 | 邮箱 | 仪器状态 | 仪器主要功能 | 样品适用范围 | 配件明细 | 科技券是否可用 | 预约类型
分析型液相色谱系统 | L-2000 | 日立公司 | N702 | 胡玉龙 | 65378882 | xxx | 可用 | 农药、医药、食品中的有效成分的定性、定量分析 | 灵敏度可达ppb级，质量扫描范围3～3000amu(单电荷)，多电荷扫描最大质量可达10万 | - | 可用 | 送样检测
超高效液相色谱四极杆/ 飞行时间串联质谱仪 | HDMS | waters公司 | N703 | 胡玉龙 | 65378882 | xxx | 可用 | 高准确质量的一级扫描和二级扫描模式，获得相应的高分辨准确质量二级质谱图；可以用一级和二级同时定量，用高分辨一级质谱、快速液相定量分析样品中的所有化合物，用高分辨准确质量二级质谱定性确证化合物 | - | - | 可用 | 在线预约
目标蛋白质快速鉴定系统 | ProteomeLab PA800 | Beckman Coulter, Inc | N702 | 胡玉龙 | 65378882 | xxx | 检修中 | 测量蛋白质或多肽一级结构的氨基酸序列，应用于生物、化学、医学等领域的结构分析，结构预测，药物设计等 | - | - | 可用 | 在线预约
蛋白纯化仪 | AKTA explorer100 | GE | N201 | 张守庆 | 65378888-688 | xxx | 可用 | 可快速纯化多种生物分子，如蛋白质、多糖、肽类、寡核苷酸、核苷酸疫苗及病毒等，适合分离纯化活性物质 | 紫外监测范围： -6到6AU；全波长检测器，190-700nm，通过单色器可以连续选择、同时检测波长范围内任意3个波长 | - | 可用 | 在线预约
流式细胞仪 | FACSAria | 美国BD公司 | N202 | 张守庆 | 65378888-688 | xxx | 可用 | 流式细胞仪不但可以定性、定量分析细胞膜、细胞质和细胞核中的各种细胞成分，而且可以研究细胞的各种功能状态（如细胞增殖、细胞凋亡、细胞分化、酶活性、细胞膜通透性、氧化还原状态、吞噬性等），借助其分选系统，可将具有特定形状或功能的细胞从混合细胞群体中分离出来，再进行分析或培养 | 1、细胞表面标志的检测：细胞免疫表型分析、其它表面蛋白分析等。 2、细胞内蛋白的检测：细胞因子、细胞骨架分子和胞质酶类等。 3、细胞内离子浓度检测：H+、Na+、K+、Ca2+等。 4、细胞核成分检测：细胞周期、DNA总量分析和倍体分析等 | - | 可用 | 电话预约
核磁共振波谱仪（400MHz） | AVANCE III 400MHZ | 瑞士布鲁克拜厄斯宾 | N203 | 张守庆 | 65378888-688 | xxx | 检修中 | 1: 配备超低温探头，相比常温探头灵敏度较高 2: 可以处理1H 13C 15N各种相关实验 | - | sample case 自动进样器 | 可用 | 送样检测
制备型高效液相色谱分离收集与质朴检测联用系统 | 3100/2767 | WATERS-新加坡 | N204 | 张守庆 | 65378888-688 | xxx | 可用 | 主要用于食品安全、环境污染、农残及生物医学研究等领域 | 新型的 Quattro Premier 确定了高性能LC/MS/MS系统的新标志  高灵敏度  高稳定性  质量范围 m/z 2-3000 amu  T-Wave 专利技术  扫描速率 > 5000amu/s  正、负离子快速切换 ( < 20 ms)  ESI ／ APCI 5 pg Reserpine MRM 609>195 , S/N = 500:1 (p/p)  MS/MS 扫描方式 MS, 子离子, 母离子, 中性丢失, 多反应检测 (MRM)  (DDATM) 自动数据分析  ZSPRAY 离子源 | - | 可用 | 送样检测
体式显微镜 | CX21 | 奥林巴斯-菲律宾 | N201 | 周志超 | 65378092 | xxx | 可用 | - | - | - | 可用 | 在线预约
倒置荧光显微镜 | IX51 | 奥林巴斯-日本 | N201 | 周志超 | 65378092 | xxx | 可用 | - | - | - | 可用 | 在线预约
正置荧光显微镜 | BX61 | 奥林巴斯-日本 | N201 | 周志超 | 65378092 | xxx | 可用 | - | - | - | 可用 | 在线预约